## Sheet1
FUNCTIONAL SPACE | CO2 | CO (PPM) | TEMPERATURE (F) | HUMIDITY (%)
MAIN OFFICE | 516 | 0 | 77.4 | 27
PRINCIPAL | 551 | 0 | 77.8 | 25
BOILER | 509 | 0 | 78.2 | 23
CST | 453 | 0 | 78 | 27
KITCHEN | 441 | 0 | 78.1 | 24
NURSES OFFICE | 446 | 0 | 78.5 | 22
GYM | 467 | 0 | 79.1 | 21
ROOM 107 | 435 | 0 | 79 | 22
ROOM 108 | 413 | 0 | 79.4 | 22
JANITOR CLOSET | 413 | 0 | 79.5 | 22
JC OFFICE | 448 | 0 | 79.3 | 22
ROOM 109 | 431 | 0 | 80.2 | 22
ROOM 101 | 440 | 0 | 82.1 | 21
ROOM 102 | 436 | 0 | 82 | 21
ROOM 111 | 438 | 0 | 82.1 | 21
ROOM 112 | 435 | 0 | 85.3 | 21
ROOM 103 | 426 | 0 | 79.7 | 20
ROOM 104 | 455 | 0 | 79.8 | 19
ROOM 113 | 417 | 0 | 79.9 | 19
ROOM 114 | 430 | 0 | 79.9 | 20
ROOM 105 | 447 | 0 | 78.7 | 21
ROOM 106 | 439 | 0 | 78.8 | 21
ROOM 115 | 447 | 0 | 78.7 | 20
ROOM 116 | 445 | 0 | 79.9 | 20
ROOM 117 | 456 | 0 | 79 | 20
ROOM 120 | 437 | 0 | 78.7 | 20
ROOM 119 | 446 | 0 | 79.9 | 19
ROOM 117 | 427 | 0 | 79 | 19
OUTSIDE SAMPLE | 428 | 0 | 42.3 | 28